## BAFDR_M_ouputs
Radiance | Flux | Isig | Jsig | Idark | Jdark | TBLIP | MaxBLIP | Well Cap | Well Fill | ReadNoise | Limiting Noise | MaxSNR | DynRange | SNR | NEC | NEI | DSTAR | NEP | NETD | Tint | NETD
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 0 | 572.3122 | amplifier | 69.75 | 84.73 | -12.27 | 572.4653 | 1788954056968130 | 12634403212.3414 | 3.5396e-10 | 183.7842 | 1e-07 | 183.7842
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 0.01 | 572.3122 | amplifier | 69.75 | 84.73 | 7.73 | 573.8413 | 179325409225977 | 39857686745.561 | 3.5482e-11 | 18.4226 | 1e-06 | 18.4226
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 0.7 | 572.3122 | amplifier | 69.75 | 84.73 | 40.86 | 644.3375 | 4.0271e+12 | 251001043218.23 | 7.9681e-13 | 0.41372 | 5e-05 | 0.41372
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 1.41 | 572.3122 | amplifier | 69.75 | 84.73 | 46.22 | 709.0841 | 2.2159e+12 | 322556768877.854 | 4.3844e-13 | 0.22764 | 0.0001 | 0.22764
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 7.03 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 56.73 | 1097.1947 | 685746675799.9301 | 466128016616.702 | 1.3568e-13 | 0.070449 | 0.0005 | 0.070449
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 14.05 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 60.53 | 1442.266 | 450708110245.266 | 501485692631.306 | 8.9178e-14 | 0.046302 | 0.001 | 0.046302
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 28.11 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 63.91 | 1957.7336 | 305895876989.724 | 522474740486.377 | 6.0525e-14 | 0.031426 | 0.002 | 0.031426
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 42.16 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 65.83 | 2363.3262 | 246179812294.826 | 530079314108.161 | 4.8709e-14 | 0.025291 | 0.003 | 0.025291
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 56.22 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 67.19 | 2708.8559 | 211629370809.859 | 534008271101.385 | 4.1873e-14 | 0.021741 | 0.004 | 0.021741
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 70.27 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 68.2 | 3015.044 | 188440250374.109 | 536407998873.664 | 3.7285e-14 | 0.019359 | 0.005 | 0.019359
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 84.33 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 69.03 | 3292.8833 | 171504336568.335 | 538025908003.202 | 3.3934e-14 | 0.017619 | 0.006 | 0.017619
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 98.38 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 69.69 | 3549.0379 | 158439191851.882 | 539190561896.605 | 3.1349e-14 | 0.016277 | 0.007 | 0.016277
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 112.44 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 69.75 | 3787.9097 | 147965222255.497 | 540069032809.908 | 2.9277e-14 | 0.015201 | 0.008 | 0.015201
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 126.49 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 69.75 | 4012.5864 | 139325916753.346 | 540755264365.811 | 2.7567e-14 | 0.014313 | 0.009 | 0.014313
2596701118475820 | 1733527645.9416 | 2.2217e-10 | 5.5542e-05 | 2.7032e-12 | 6.7581e-07 | 148.097 | 149.873 | 9987515.6055 | 140.55 | 572.3122 | SHOT | 69.75 | 84.73 | 69.75 | 4225.3331 | 132041658085.938 | 541306137022.05 | 2.6126e-14 | 0.013565 | 0.01 | 0.013565

## BAFDR_M_inputs
atomos_mtnum | emittance | Temperature | wvl1 | wvl2 | focal_lenght | Diameter_of_aperture | pixel_pitch | transmission_of_lens | DWL1_detector_cuton | DWL2_detector_cutoff | ScaleFactor_for_DarkCurrent | QE | OperTemp_Detector | Vn_Amp_Ampin_ROIC_Amp_noise | Vmax_ROIC_Voltage | Res_ADC_ROIC_Bits | CifF_Integration_Capacitor | Tint_Integration_time
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 1e-07
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 1e-06
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 5e-05
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.0001
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.0005
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.001
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.002
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.003
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.004
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.005
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.006
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.007
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.008
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.009
2 | 0.9 | 300 | 3 | 5 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.85 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 120 | 0.0001 | 2 | 14 | 8000 | 0.01